## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
И. о главы городского поселения Игрим
(должность руководителя органа местного самоуправления)
____________________ Е.В. Котовщикова
(М.п. подпись Ф.И.О.)
628146, ул. Губкина, 1, гп. Игрим Берёзовского р.,
ХМАО-Югра, Тюменская обл.
т./ф. (34674) 3-10-70 e-mail: admigrim@bk.ru
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
" 21 " августа 2023 г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса,
расположенного по адресу: гп. Игрим, ул. Астраханцева, 28
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб. с НДС) | Стоимость на 1м2 об. жил. площади (руб./мес. с НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих, ненесущих конструкций
1 | Техническое обслуживание фундаментов (выявление неравномерных просадок фундаментов, разрушений оснований, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 18.72 | 1.56
2 | Техническое обслуживание подвальных помещений (проверка температурно-влажностного режима, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию и т.д.) | по мере необходимости | 10.08 | 0.84
3 | Техническое обслуживание стен (выявление признаков потери несущей способности, перекосов, отклонений от вертикали, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, выявление повреждений в кладке и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 11.64 | 0.97
4 | Техническое обслуживание перекрытий и покрытий (выявление прогибов, трещин, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры проверка состояния звуко-, тепло-, гидроизоляции и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 7.08 | 0.59
5 | Техническое обслуживание крыши (выявление протечек, деформаций, повреждений конструкций и т.д., восстановление и текущий ремонт, очистка кровель, козырьков крылец от снега, сбивание сосулек, уборка чердачного помещения от мусора) | по мере необходимости | 12.96 | 1.08
6 | Техническое обслуживание конструктивных элементов (марши, ригели, балки, косоуры, крыльца и т.д.) (выявление деформаций, повреждений, прогибов, отколов и отслоений защитного слоя, оголения и коррозии арматуры и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 3 | 0.25
7 | Содержание внутренней отделки (проверка состояния отделки, при угрозе обрушения отделочных, защитных слоев - устранение нарушений) | по мере необходимости | 9.12 | 0.76
8 | Техническое обслуживание дверных, оконных проемов (проверка целостности заполнений проемов, плотности притворов, работоспособности фурнитуры и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 4.44 | 0.37
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления (определение работоспособности элементов систем, устранение неисправности, прочистка при необходимости) | по мере необходимости | 12 | 1
10 | Общие работы по техническому содержанию систем тепло-, водоснабжения, водоотведения (определение работоспособности элементов систем, регулировка оборудования, контроль за нарушением герметизации, промывка систем и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 32.28 | 2.69
11 | Содержание системы теплоснабжения (испытания на прочность и плотность, удаление воздуха из системы, регулировка системы и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 20.04 | 1.67
12 | Техническое обслуживание электрооборудования (проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции, наладка электрооборудования, замена ламп, обслуживание приборов учёта и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 13.8 | 1.15
13 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации | по мере необходимости | 9.48 | 0.79
14 | Техническое обслуживание системы газоснабжения (проверка состояния системы, ревизия оборудования, покраска фасадных газопроводов и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 28.56 | 2.38
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
15 | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (1) - уборка мест общего пользования, 2) - дератизация, дезинсекция) | 1) 1 раз в месяц, 2) по заявке | 39.48 | 3.29
16 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в холодный период года (расчистка от снега и наледи крылец, подходов к подъездам, механическая расчитка трактором придомовой территории) | по мере необходимости | 16.08 | 1.34
17 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в теплый период года (уборка мусора в местах подходов к подъездам и на придомовой территории, покос травы) | по мере необходимости | 13.68 | 1.14
18 | Аварийное обслуживание (обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения) | постоянно, круглосуточно | 33.36 | 2.78
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. |  | 295.8 | 24.65