## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главы городского поселения Игрим
(должность руководителя органа местного самоуправления)
____________________ Е.В. Котовщикова
(М.П подпись Ф.И.О.)
628146, ул. Губкина, 1, гп. Игрим Берёзовского р.,
ХМАО-Югра, Тюменская обл.
т./ф. (34674) 3-10-70 e-mail: admigrim@bk.ru
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
" 21 " августа 2023 г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса,
расположенного по адресу: гп. Игрим, пер. Солнечный, 3
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб. с НДС) | Стоимость на 1м2 об. жил. площади (руб./мес. с НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих, ненесущих конструкций
1 | Содержание и текущий ремонт фундаментов (выявление неравномерных просадок фундаментов, разрушений оснований, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 18.6 | 1.55
2 | Содержание и текущий ремонт подвальных помещений (проверка температурно-влажностного режима, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию и т.д.) | по мере необходимости | 9.96 | 0.83
3 | Содержание и текущий ремонт стен (выявление признаков потери несущей способности, перекосов, отклонений от вертикали, наличия деформаций, трещин, нарушения теплозащитных свойств, выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 18.48 | 1.54
4 | Обслуживание и текущий ремонт перекрытий и покрытий (выявление прогибов, трещин, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры проверка состояния звуко-, тепло-, гидроизоляции и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 7.08 | 0.59
5 | Содержание и текущий ремонт крыши (выявление протечек, деформаций, повреждений конструкций и т.д., восстановление и текущий ремонт, очистка кровель, козырьков крылец от снега, сбивание сосулек, уборка чердачного помещения от мусора) | по мере необходимости | 12.6 | 1.05
6 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (марши, ригели, балки, косоуры, крыльца и т.д.) (выявление деформаций, повреждений, прогибов, отколов и отслоений защитного слоя, оголения и коррозии арматуры и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 2.88 | 0.24
7 | Содержание внутренней отделки (проверка состояния отделки, при угрозе обрушения отделочных, защитных слоев - устранение нарушений) | по мере необходимости | 7.92 | 0.66
8 | Содержание и текущий ремонт дверных, оконных проемов (проверка целостности заполнений проемов, плотности притворов, работоспособности фурнитуры и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 4.2 | 0.35
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления (определение работоспособности элементов систем, устранение неисправности, прочистка при необходимости) | по мере необходимости | 12 | 1
10 | Общие работы по содержанию и текущему ремонту систем тепло-, водоснабжения, водоотведения (определение работоспособности элементов систем, регулировка оборудования, контроль за нарушением герметизации, промывка систем и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 32.28 | 2.69
11 | Содержание системы теплоснабжения (испытания на прочность и плотность, удаление воздуха из системы, регулировка системы и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 40.2 | 3.35
12 | Содержание и текущий ремонт электрооборудования (проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции, наладка электрооборудования, замена ламп, обслуживание приборов учёта и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 13.8 | 1.15
13 | Содержание и текущий ремонт системы газоснабжения (проверка состояния системы, ревизия оборудования, покраска фасадных газопроводов и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 28.2 | 2.35
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
14 | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (1) - уборка мест общего пользования, 2) - дератизация, дезинсекция) | 1) - 1 раз в месяц, 2) - по заявке | 39.48 | 3.29
15 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в холодный период года (расчистка от снега и наледи крылец, подходов к подъездам, механическая расчистка трактором придомовой территории) | по мере необходимости | 16.08 | 1.34
16 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в теплый период года (уборка мусора в местах подходов к подъездам и на придомовой территории, покос травы) | по мере необходимости | 13.68 | 1.14
17 | Аварийное обслуживание (обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения) | постоянно, круглосуточно | 33.36 | 2.78
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. |  | 310.8 | 25.9