## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
| Наименование улицы Таёжная | Глава городского поселения Игрим
| Номер дома 20 | (должность руководителя органа местного самоуправления)
| Тип дома Из газобетонных блоков, благоустроенный, квартирного типа | ____________________ С.А.Храмиков
| Год постройки 2018 | (М.П. подпись Ф.И.О.)
| Этажность 2 | 628146, ул. Губкина, 1, гп. Игрим Берёзовского р.,
| Количество подъездов 2 | ХМАО-Югра, Тюменская обл.
| Количество квартир 24 | т./ф. (34674) 3-10-70 e-mail: admigrim@bk.ru
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 1179,2 | (почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
| в том числе общая площадь жилых помещений, м2 974,5 | " 06 " августа 2024 г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества МКД,
являющегося объектом конкурса, расположенного по адресу: п. Ванзетур, ул. Таёжная, 20
Применяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Сторонами был подписан договор управления домом.
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1м2 об. жил. площади (руб./мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих, ненесущих конструкций
1 | Содержание и текущий ремонт фундаментов (выявление неравномерных просадок фундаментов, разрушений оснований, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 22.51 | 1.88
2 | Содержание и текущий ремонт подвальных помещений (проверка температурно-влажностного режима, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию и т.д.) | по мере необходимости | 12.2 | 1.02
3 | Содержание и текущий ремонт стен (выявление признаков потери несущей способности, перекосов, отклонений от вертикали, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, выявление повреждений в кладке и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 13.94 | 1.16
4 | Обслуживание и текущий ремонт перекрытий и покрытий (выявление прогибов, трещин, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры проверка состояния звуко-, тепло-, гидроизоляции и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 8.57 | 0.71
5 | Содержание и текущий ремонт крыши (выявление протечек, деформаций, повреждений конструкций и т.д., восстановление и текущий ремонт, очистка кровель, козырьков крылец от снега, сбивание сосулек, уборка чердачного помещения от мусора) | по мере необходимости | 15.68 | 1.31
6 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (марши, ригели, балки, косоуры, крыльца и т.д.) (выявление деформаций, повреждений, прогибов, отколов и отслоений защитного слоя, оголения и коррозии арматуры и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 3.63 | 0.3
7 | Содержание внутренней отделки (проверка состояния отделки, при угрозе обрушения отделочных, защитных слоев - устранение нарушений) | по мере необходимости | 10.89 | 0.91
8 | Содержание и текущий ремонт дверных, оконных проемов (проверка целостности заполнений проемов, плотности притворов, работоспособности фурнитуры и т.д., воссстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 5.37 | 0.45
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления (определение работоспособности элементов систем, устранение неисправности, прочистка при необходимости) | по мере необходимости | 7.26 | 0.61
10 | Общие работы по содержанию и текущему ремонту систем водоснабжения, водоотведения (определение работоспособности элементов систем, регулировка оборудования, контроль за нарушением герметизации, промывка систем, обслуживание общедомовых приборов учёта воды, восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 45.59 | 3.8
11 | Содержание системы теплоснабжения (испытания на прочность и плотность, удаление воздуха из системы, регулировка системы и т.д., обслуживание общедомовых приборов учета тепла, восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 48.35 | 4.03
12 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации | по мере необходимости | 11.47 | 0.96
13 | Содержание и текущий ремонт электрооборудования (проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции, наладка электрооборудования, замена ламп, обслуживание приборов учёта и т.д., восстановление и текущий ремонт) | по мере необходимости | 18 | 1.5
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
14 | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (1) - сухая уборка мест общего пользования, 2) - дератизация, дезинсекция) | 1) - 1 раз в месяц, 2) - по заявке | 13.65 | 1.14
15 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в холодный период года (расчистка от снега и наледи крылец, подходов к подъездам) | по мере необходимости | 7.84 | 0.65
16 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в теплый период года (уборка мусора в местах подходов к подъездам) | по мере необходимости | 2.9 | 0.24
17 | Аварийное обслуживание (обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения) | постоянно, круглосуточно | 42.25 | 3.52
| Итого стоимость работ, руб. |  | 290.1 | 24.19