## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского поселения Игрим
(должность руководителя органа местного самоуправления)
____________________ Т.А. Грудо
(М.п. подпись Ф.И.О.)
628146, ул. Губкина, 1, гп. Игрим Берёзовского р.,
ХМАО-Югра, Тюменская обл.
т./ф. (34674) 3-10-70 e-mail: admigrim@bk.ru
(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
" 19" ноября 2019 г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса,
расположенного по адресу: гп. Игрим, ул. Транспортная 33
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб. с НДС) | Стоимость на 1м2 об. жил. площади (руб./мес. с НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих, ненесущих конструкций
1 | Техническое обслуживание фундаментов (выявление неравномерных просадок фундаментов, разрушений оснований, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 17.94 | 1.5
2 | Техническое обслуживание подвальных помещений (проверка температурно-влажностного режима, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию и т.д.) | по мере необходимости | 9.72 | 0.81
3 | Техническое обслуживание стен (выявление признаков потери несущей способности, перекосов, отклонений от вертикали, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, выявление повреждений в кладке и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 11.14 | 0.93
4 | Техническое обслуживание перекрытий и покрытий (выявление прогибов, трещин, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры проверка состояния звуко-, тепло-, гидроизоляции и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 6.88 | 0.57
5 | Техническое обслуживание крыши (выявление протечек, деформаций, повреждений конструкций и т.д., восстановление и текущий ремонт, очистка кровель, козырьков крылец от снега, сбивание сосулек, уборка чердачного помещения от мусора) | по мере необходимости | 12.49 | 1.04
6 | Техническое обслуживание конструктивных элементов (марши, ригели, балки, косоуры, крыльца и т.д.) (выявление деформаций, повреждений, прогибов, отколов и отслоений защитного слоя, оголения и коррозии арматуры и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 2.84 | 0.24
7 | Содержание внутренней отделки (проверка состояния отделки, при угрозе обрушения отделочных, защитных слоев - устранение нарушений) | по мере необходимости | 8.72 | 0.73
8 | Техническое обслуживание дверных, оконных проемов (проверка целостности заполнений проемов, плотности притворов, работоспособности фурнитуры и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 2.82 | 0.24
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. |  | 72.55 | 6.06
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления (определение работоспособности элементов систем, устранение неисправности, прочистка при необходимости) | по мере необходимости | 11.52 | 0.96
10 | Общие работы по техническому содержанию систем тепло-, водоснабжения, водоотведения (определение работоспособности элементов систем, регулировка оборудования, контроль за нарушением герметизации, промывка систем и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 20.36 | 1.7
11 | Содержание системы теплоснабжения (испытания на прочность и плотность, удаление воздуха из системы, регулировка системы и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 19.34 | 1.61
12 | Техническое обслуживание электрооборудования (проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции, наладка электрооборудования, замена ламп, обслуживание приборов учёта и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 13.27 | 1.11
13 | Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации | по мере необходимости | 9.15 | 0.76
14 | Техническое обслуживание системы газоснабжения (проверка состояния системы, ревизия оборудования, покраска фасадных газопроводов и т.д., выполнение восстановительных работ) | по мере необходимости | 27.95 | 2.33
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. |  | 101.59 | 8.47
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
15 | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (1) - сухая уборка мест общего пользования, 2) - дератизация, дезинсекция) | 1) - 1 раз в месяц, 2) - по заявке | 14.01 | 1.17
16 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в холодный период года (расчистка от снега и наледи крылец, придомовой территории) | по мере необходимости | 19.16 | 1.6
17 | Работы по содержанию прилегающего земельного участка в теплый период года (уборка мусора с придомовой территории) | по мере необходимости | 8.55 | 0.71
18 | Аварийное обслуживание (обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения) | постоянно, круглосуточно | 33.33 | 2.78
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. |  | 75.05 | 6.26
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. |  | 249.19 | 20.79