| СОГЛАСОВАНО Глава администрации муниципального образования «Березовский район ХМАО – Югры» _______________ С.А. Канев " " 2010г. | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО - Югры _______________ Р.Р. Каримов " " 2010г. |
| --- | --- |

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Муниципального образования
«Городское поселение Игрим»
Березовского района, ХМАО-Югры

на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года"

|  |  | РАЗРАБОТАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» ______________ З.А. Зайченко «____»______________ 2010г. |

Содержание

1	Паспорт программы	4

2	Общие положения	8

2.1	Основания для разработки программы	8

2.2	Цели и задачи Программы	9

2.3	Подпрограммы	11

3	Основные сведения о МО Городское поселение Игрим Березовского района, ХМАО-Югры	12

3.1	Экономико-географическое положение	12

3.2	Организационные и юридические данные о Муниципальном образовании	12

3.3	Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность муниципального образования	12

3.4	Производственная деятельность на территории МО городское поселение Игрим Березовского района, ХМАО-Югры	14

3.5	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	14

3.6	Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования	14

4	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	15

4.1	Основание для расчета целевых показателей	15

4.2	Значения целевых показателей	16

5	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	25

5.1	Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	25

5.2	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»	26

5.3	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе»	44

5.4	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре»	49

5.5	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»	58

5.6	Подпрограмма «Выявление и постановка на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества  на территории муниципального образования городское поселение Игрим»	60

6	Оценка эффективности программы	61

6.1	Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	61

6.2	Оценка эффективности программы	70

7	Контроль за выполнением Программы	72

Приложение 1	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального образования городское поселение Игрим Березовского района, ХМАО - Югры	73

Приложение 2	Перечень индикаторов для расчета значений целевых показателей	87

Приложение 3	Перечень сокращений	93

Приложение 4	Список литературы	94

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры на 2010 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2010 года №159-п «Об окружной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»; - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2010 года № 169-п «О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2010 года №156-рп «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчики Программы | Администрация Муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры |
| Координатор Программы | Администрация Муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры |
| Основные разработчики Программы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре; - повышение уровня жизни населения Муниципального образования за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению; - оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов; - использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям; - обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ) с использованием приборов учета. |
|  | Задачи Программы: - реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, позволяющего снизить удельное потребление энергии не менее чем на 3 % ежегодно; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; - сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений; - организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ). |
| Сроки и этапы реализации Программы | - I этап — 2010-2015г.г.; - II этап — 2016-2020г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 1882744,81 тыс. руб., из них средства: - бюджет автономного округа – 75311,26 тыс. руб., в том числе по годам: - 2011г. – 41352,22 тыс. руб. - 2012г. – 13502,58 тыс. руб. - 2013г. – 5282,34 тыс. руб. - 2014г. – 4435,06 тыс. руб. - 2015г. – 10739,06 тыс. руб. - бюджет муниципального образования – 131791,83 тыс. руб., в том числе по годам: - 2011г. – 72363,68 тыс. руб. - 2012г. – 23629,36 тыс. руб. - 2013г. – 9244,09 тыс. руб. - 2014г. – 7761,35 тыс. руб. - 2015г. – 18793,35 тыс. руб. - внебюджетные средства (инвестиционные, привлеченные, собственные средства предприятий и т.п.) – 1675641,73 тыс. руб., в том числе по годам: - 2011г. – 920054,71 тыс. руб. - 2012г. – 300431,04 тыс. руб. - 2013г. – 117532 тыс. руб. - 2014г. – 98680 тыс. руб. - 2015г. – 238944 тыс. руб. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - повышения уровня жизни населения Муниципального образования за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению; - снижения потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре; - оптимизации структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов; - обеспечения контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ) с использованием приборов учета; - нормирования и установления обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов - повышения качества и надежности предоставления услуг потребителям; - повышения энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений; - снижения потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции в жилом фонде.. |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Администрация муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района, ХМАО-Югры: - осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы; - осуществляет контроль по выполнению работ; - предоставляет в городской Совет депутатов МО г.п. Игрим Березовского района, ХМАО-Югры полугодовую и годовую информацию о ходе реализации Программы за истекший период. Совет депутатов МО г.п. Игрим Березовского района, ХМАО-Югры: - осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы. Финансовый отдел администрации МО г.п. Игрим: - осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из городского бюджета. МО г.п. Игрим Березовского района, ХМАО-Югры: - разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), осуществляет контроль по выполнению работ; - предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в городской Совет депутатов и администрации МО г.п. Игрим Березовского района, ХМАО-Югры. |

# Общие положения

## Основания для разработки программы

Настоящая «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района, ХМАО-Югры» (далее – Программа) разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2010 года №159-п «Об окружной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2010 года № 169-п «О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

- Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2010 года №156-рп «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ от 19 февраля 2010 г. N 89-рп «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – ЮГРЕ»;

- Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского района ХМАО-ЮГРЫ на 2008-2015 г.г.» июнь 2007г. (разработчик: Государственное учреждение Тюменской области Тюменский институт экономической конъюнктуры ГУ ТО «ТИНЭКО»);

- Комплексного проекта управления развитием территории Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (разработчик: ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»).

## Цели и задачи Программы

    - Целями реализации Программы являются:

- установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре;

- оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению;

- повышение качества и надежности предоставления энергоснабжающими организациями услуг потребителям;

- организация работы и контроль заключения энергосервисных договоров;

- снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе, коммунальной инфраструктуре;

- реализация мер по повышению энергетической эффективности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов;

- использование повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

- обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ) с использованием приборов учета;

- снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции в жилом фонде.

    - Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:

- организация проведения энергетических обследований, ведения энергетических паспортов;

- сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений;

- реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, позволяющего снизить удельное потребление энергии не менее чем на 3 % ежегодно;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- оценка аварийности и снижение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

- контроль мониторинга выполнения Программы (в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы);

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ, электроэнергия);

- утепление мест общего пользования в многоквартирных домах.

## Подпрограммы

В целях конкретизации направлений деятельности для реализации программы выделены следующие подразделы (подпрограммы):

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (п. 5.2)

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе» (5.3)

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре» (5.4)

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике» (5.5).

# Основные сведения о МО «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры

## Экономико-географическое положение

Игрим — посёлок городского типа в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Расположен на правом берегу реки Северная Сосьва, ниже устья реки Малая Сосьва.

Муниципальное образование «Городское поселение Игрим» включает в себя 4 населённых пункта:

- пгт. Игрим;

- д. Анеево;

- п. Ванзетур;

- д. Новинская.

Население составляет 8,8 тыс. человек. Большая часть населения занята в газовой отрасли (ООО «Газпром Трансгаз Югорск», трест «Югорскремстройгаз»).

## Организационные и юридические данные о Муниципальном образовании

    - Полное название муницип»ального образования: «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры.

    - Сокращенное название муниципального образования: МО городское поселение Игрим.

    - Юридический и почтовый адрес администрации МО городское поселение Игрим: 628146, Тюменская  область, ХМАО - Югры, пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1.

    - Глава администрации – Каримов Рустам Радикович.

## Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность муниципального образования

    - МО «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры осуществляет функции по предоставлению услуг в соответствии с Уставом МО, определяющим предмет и цели деятельности МО, Решениями Совета депутатов, Постановлениями Главы МО, Постановлениями Главы администрации, Распоряжениями Главы администрации городского поселения Игрим.

    - Органы местного самоуправления МО «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры обязаны вести свою деятельность в соответствии с требованиями федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления МО «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры организуют в границах поселения электро-, тепло - и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, регулируют тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

    - Основные законодательные акты, регулирующие сферу деятельности МО «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры:

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»

регулируют властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

- Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

- Приказ Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов и цен на электрическую (тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке»

устанавливают основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

## Производственная деятельность на территории МО «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО-Югры

Основными предприятиями МО «Городское поселение Игрим» являются: ОАО «Приобьтрубопроводстрой», Центр подготовки кадров ГазпромТрансгазЮгорск, ремонтно- эксплуатационная база флота «Спецгазавтотранс», ОАО «Игримречтранс», МУП «Тепловодоканал», ООО «ЖЭУ»

## Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

В поселке Игрим работает больница, поликлиника с высокопрофессиональным медицинским персоналом. Для льготных категорий жителей работает комплексный центр социального обслуживания населения «Альянс», представленный отделением дневного пребывания для ветеранов и инвалидов, социально-психологической службой. Для жителей Игрима функционирует центр социальной помощи семье и детям «Росток».

## Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования

В Игриме действуют Игримский профессиональный колледж, который готовит специалистов по нескольким рабочим профессиям, две средние школы, работает детско-юношеский центр. На территории Игрима действует 5 детских садов: «Снежинка», «Звездочка», «Рябинушка», «Золотой ключик», «Березка».

# Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## Основание для расчета целевых показателей

    - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

    - Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2010г. за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

    - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (см. Таблица 1) рассчитываются по индикаторам (см. Приложение 2, стр. 88).

    - Начиная с 2011г. значения целевых показателей рассчитываются по индикаторам, перечень которых приведен в «Приложение 2», стр. 88, полный набор значений которых с 2007г. должен быть сформирован вместе с анализом результатов выполнения программы за 2010г. и далее заполняться по итогам каждого последующего отчетного года.

## Значения целевых показателей

Таблица 1

| № п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008. № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672) |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального | % | 100 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 17,0 | 17,2 | 18,3 | 25,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 87,7 | 65,8 | 91,9 | 91,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | - | - | - | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. Изменение (динамика) рассчитывается до 2020г. |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт×ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв. м | 0,41 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв. м | 0,76 | 0,89 | 1,80 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв. м | 0,00 | -0,33 | 0,05 | -0,01 | 0,58 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | До 2020г. |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв. м | 0,00 | 0,12 | 0,92 | -0,60 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | До 2020г. |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,00 | 9,31 | 3,15 | -4,07 | -10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | 59,15 | 59,21 | 57,99 | 49,07 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 |  |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | 10,82 | 6,71 | 7,49 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | 0,00 | 0,06 | -1,21 | -8,93 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | До 2020г. |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | 0,00 | -4,10 | 0,78 | -0,61 | -6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | До 2020г. |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,18 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт×ч/чел | 3,88 | 2,41 | 2,56 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
| С.13. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт×ч/чел | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт×ч/чел | 0,00 | -1,47 | 0,15 | -0,74 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | До 2020г. |
| С.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт×ч/чел | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | До 2020г. |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 1,47 | 1,71 | 4,68 | 6,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 84,54 | 89,81 | 88,56 | 87,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для сопоставимых условий | % | 0,03 | 0,27 | 0,22 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. | 0,00 | 0,08 | -0,04 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 2020г. |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | 0,00 | 0,25 | 0,19 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 2020г. |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 2020г. |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории М | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | % | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 8,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирны | % | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых дома | % | 32,42 | 53,17 | 57,52 | 59,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (испол | % | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб. м/кв. м | 3,91 | 3,51 | 3,35 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб. м/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб. м/кв. м | 0,00 | -0,40 | -0,16 | -0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | 0,00 | -0,40 | -0,56 | -1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт×ч/кв. м | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт×ч/кв. м | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВт×ч/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВт×ч/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВт×ч/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВт×ч/кв. м | 0,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (д |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр | тыс. куб. м/кв. м | 2,10 | 2,47 | 3,17 | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,82 | 0,66 | 0,65 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,00 | 0,37 | 0,70 | -0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,00 | 0,37 | 1,06 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,00 | -0,16 | -0,01 | -0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,00 | -0,16 | -0,17 | -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,39 | 0,27 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,39 | 0,32 | 0,31 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | кг у.т./кВт×ч | 0,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | кг у.т./Гкал | 0,0 | -4,9 | 9,6 | -7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение (динамика) рассчитывается до 2020г. |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт×ч | 0,0 | -1078,4 | 327,5 | -2685,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0,0 | 47,0 | -125,0 | -1870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | 0,0 | -120700 | 54000 | -22600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт×ч | 0,0 | 64720,0 | 486280 | -154100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по п | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Динамика рассчитывается до 2020г. |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещ | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: знак « — » означает отсутствие значения целевого показателя.

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского района ХМАО-ЮГРЫ на 2008-2015г.г.

Перечень планируемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности — Приложение 1, стр. 75.

Специфика реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приводит к необходимости выделения следующих направлений реализации Программы (Подпрограмм):

- нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе.

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

Система мероприятий Подпрограммы направлена на создание необходимых и достаточных условий для запуска механизмов Программы.

Органам исполнительной власти МО «Городское поселение Игрим» необходимо:

в  2010г.:

- обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- в бюджетах на 2011-2020 г.г. – предусмотреть средства на обслуживание приборов учета.

не позднее 2011г.:

- приступить к реализации энергоресурсосберегающих проектов на территории МО «Городское поселение Игрим»;

- сформировать программы доведения объемов комплексных капитальных ремонтов зданий бюджетной сферы до уровня 3-4% от всего фонда зданий со снижением удельных расходов энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %;

- опубликовать методические рекомендации по заключению энергосервисных контрактов; разработке программ и проведению энергетических обследований; а также по созданию системы мониторинга и отчетности на объектах бюджетной сферы;

- определить условия и размеры предоставления финансовой помощи на покрытие затрат на проведение энергетических обследований из бюджета;

- определить график и организовать проведение обязательных энергетических обследований на 2011-2014 гг.;

- создать систему сопоставления параметров энергоэффективности для объектов находящихся в собственности МО «Городское поселение Игрим»;

- организовать работу по сертификации, мониторингу и рейтингу энергоэффективности бюджетных зданий, используя энергетические паспорта;

- осуществлять планирование расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, исходя из сокращения потребления электрической энергии, тепловой энергии, газа, угля, мазута, печного топлива, воды не менее 3 % в год в течение пяти лет начиная с 2010г.;

- в целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, ввести должность сотрудника, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению.

не позднее 2012 г.:

- внести коррективы в программу обязательных энергетических обследований;

- организовать сбор данных из сформированных по подведомственным бюджетным учреждениям баз данных по потреблению энергии и воды и другим показателям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010  года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- обеспечить в целях контроля расходов на потребление энергетических ресурсов с 1 января 2010 г. для всех бюджетных учреждений введение требования разделения лимитов финансирования и, соответственно, контроля их использования, на цели эксплуатации зданий, строений, сооружений и на оплату потребления (использования) энергетических ресурсов и (или) определения объемов финансирования на оплату потребления (использования) энергетических ресурсов исходя из нормативов потребления (использования) энергетических ресурсов, определенных для учреждения в установленном порядке.

    - Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО «Городское поселение Игрим»:

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда;

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

- создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации);

- размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности.

### Перечень мероприятий Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» МО «Городское поселение Игрим»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация п. Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ЭЭ 1 | 7,20 |  | 7,20 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,60 |  | 12,60 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,20 |  | 160,20 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ ТЭ 1 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды 1 | 4,60 |  | 4,60 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 43 блок | 30,96 |  | 10,8 | 10,08 | 10,08 |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 54,18 |  | 18,9 | 17,64 | 17,64 |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 688,86 |  | 240,3 | 224,28 | 224,28 |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 30 шт | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,52 |  | 2,52 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 32,04 |  | 32,04 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита – 1228,8 кв. м | 2,08 |  | 2,08 |  |  |  | 0,00 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,64 |  | 3,64 |  |  |  | 0,00 | Бюджет МО |  |
|  |  | 46,28 |  | 46,28 |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание территориального отдела Администрации п. Ванзетур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ЭЭ-1 | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  | 0,00 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  | 0,00 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ ТЭ с системой автоматического регулирования-1 | 12 |  | 12 |  |  |  | 0,00 | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 0,00 | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 |  | 267 |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды 1 | 4,60 |  | 4,60 |  |  |  | 0,00 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  | 0,00 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита - 333,39 кв. м | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  | 0,00 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,40 |  | 1,40 |  |  |  | 0,00 | Бюджет МО |  |
|  |  | 17,80 |  | 17,80 |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами -11 шт. | 7,92 |  |  | 7,92 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 13,86 |  |  | 13,86 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 176,22 |  |  | 176,22 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен | 20 |  |  | 20 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 |  |  | 445 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | 22 |  |  | 22 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 38,5 |  |  | 38,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 489,5 |  |  | 489,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт системы отопления | 18 |  | 18 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 31,5 |  | 31,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 400,5 |  | 400,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | МУ ДЦ п. Игрим МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,20 |  | 9,20 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,70 |  | 204,70 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита - 1142 кв. м | 2,08 |  | 2,08 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,64 |  | 3,64 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 46,28 |  | 46,28 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | промывка батарей | 4 |  |  | 4 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | ремонт кровли | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 |  |  | 133,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 2 шт. | 8 |  | 8 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Выставочный зал МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,20 |  | 9,20 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,70 |  | 204,70 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена ламп накаливания - 70 шт. | 3,36 |  | 3,36 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,88 |  | 5,88 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 74,76 |  | 74,76 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Детская библиотека к МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,20 |  | 9,20 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,70 |  | 204,70 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита - 600 кв. м | 0,83 |  | 0,83 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,45 |  | 1,45 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 18,42 |  | 18,42 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 25 бл. | 18 |  |  | 18 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 31,5 |  |  | 31,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 400,5 |  |  | 400,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена дверных блоков - 2 бл. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 |  |  | 26,7 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Промывка системы отопления | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 71,2 |  | 71,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 60 |  |  | 60 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1335 |  |  | 1335 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | ДК п. Ванзетур МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита - 592 кв. м | 1,07 |  | 1,07 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,87 |  | 1,87 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 23,76 |  | 23,76 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 20 бл. | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 320,4 |  |  | 320,4 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление дверей - 4 шт. | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ воды - 1 шт. | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Спорт С/К «Олимпиец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ТЭ - 2 шт. | 16,00 |  | 16,00 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 28,00 |  | 28,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 356,00 |  | 356,00 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды - 4 шт. | 18,40 |  | 18,40 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 32,20 |  | 32,20 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 409,40 |  | 409,40 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита 1660,6 кв. м | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 66,7 |  | 66,7 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 2 шт. | 14,4 |  | 14,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 25,2 |  | 25,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 320,4 |  | 320,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 2 шт. | 8 |  | 8 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами | 39,2 |  | 39,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 68,6 |  | 68,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 872,2 |  | 872,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | 60 |  | 60 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 105 |  | 105 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1335 |  | 1335 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 175 |  | 175 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 2225 |  | 2225 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 80 шт. | 3,84 |  | 3,84 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 6,72 |  | 6,72 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 85,44 |  | 85,44 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Спортзал п. Ванзетур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14,00 |  | 14,00 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,20 |  | 9,20 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,70 |  | 204,70 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 21,36 |  | 21,36 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | проведение энергоаудита – 672,2 м2 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 15,9 |  | 15,9 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 20 шт. | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 320,4 |  |  | 320,4 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | ремонт кровли | 12 |  |  | 12 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 |  |  | 267 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | утепление стен | 14 |  |  | 14 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 |  |  | 24,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 |  |  | 311,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание автомобильного бокса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания -40 шт. | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 10,68 |  | 10,68 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита -869,5 м2 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 15,9 |  | 15,9 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами -12 шт. | 7,92 |  |  | 7,92 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 13,86 |  |  | 13,86 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 176,22 |  |  | 176,22 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ворот - 2 шт. | 8 |  |  | 8 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  |  | 178 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | 40 |  | 40 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 890 |  | 890 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Устройство автономного отопления | 8 |  | 8 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ газ - 1 шт. | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Лыжная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство отмостки | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 |  |  | 133,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проектирование, устройство системы отопления | 10 |  |  | 10 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 222,5 |  |  | 222,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 10 шт. | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 10,68 |  | 10,68 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита -214,1 м2 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ воды -1 шт. | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание сельского клуба д. Анеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 8 бл. | 5,76 |  | 0,00 | 5,76 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 128,16 |  |  | 128,16 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена дверных блоков - 2 бл. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 |  |  | 26,7 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | 14 |  |  | 14 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 |  |  | 24,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 |  |  | 311,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен | 20 |  |  | 20 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 |  |  | 445 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проектирование и реконструкция отопления | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 |  |  | 133,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 40 шт. | 1,92 |  | 1,92 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,36 |  | 3,36 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 42,72 |  | 42,72 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита - 158 м2 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Комбинат бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 15 шт. | 10,8 |  |  | 10,8 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 18,9 |  |  | 18,9 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 240,3 |  |  | 240,3 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 80 |  |  | 80 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1780 |  |  | 1780 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита - 928,7 м2 | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 38,3 |  | 38,3 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание магазина д. Анеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 8 бл. | 5,76 |  |  | 5,76 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 128,16 |  |  | 128,16 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена дверных блоков - 2 бл. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 |  |  | 26,7 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | 14 |  |  | 14 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 |  |  | 24,5 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 |  |  | 311,5 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 |  | 445 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Реконструкция отопления | 6 |  | 6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 |  | 133,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 40 шт. | 1,92 |  | 1,92 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,36 |  | 3,36 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 42,72 |  | 42,72 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита - 177,1 м2 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Объект гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита -198,6 м2 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 8,2 |  | 8,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ТЭ с системой автоматического регулирования - 1 шт | 12 |  | 12 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 |  | 267 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ воды | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Магазин "АВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита -111,4 м2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ТЭ с системой автоматического регулирования - 1 шт | 12 |  | 12 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 |  | 267 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ воды | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Магазин № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами | 40 |  |  | 40 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 890 |  |  | 890 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 60 |  |  | 60 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1335 |  |  | 1335 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита - 701 м2 | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 28,9 |  | 28,9 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Приемно-обменочный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита - 103,2 м2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Электростанция в поселке д.Анеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 5 шт. | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 80,1 |  |  | 80,1 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | 20 |  |  | 20 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 |  |  | 445 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена электродвигателей | 80 |  |  | 80 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1780 |  |  | 1780 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена дверей - 2 бл. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 |  |  | 26,7 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 21,36 |  | 21,36 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита - 105 м2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита - 1337,55 м2 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 55,1 |  | 55,1 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Электростанция в городском поселении Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита 1652,7 м2 | 0,00 |  |  | 3,1 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,00 |  |  | 5,3 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 0,00 |  |  | 68,1 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Всего: тыс. руб. | 31994,58 |  | 16480,1 | 15262,48 | 252 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет АО | 1281,169 | 0 | 660,56 | 610,529 | 10,08 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 2239,273 | 0 | 1153,3 | 1068,333 | 17,64 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 28474,14 | 0 | 14666,24 | 13583,62 | 224,28 | 0 | 0 |  |  |

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе»

Система мероприятий Подпрограммы направлена на создание необходимых и достаточных условий для запуска механизмов Программы.

Органам исполнительной власти МО «Городское поселение Игрим» необходимо содействовать и контролировать:

не позднее 2011 г.:

- подготовку методических рекомендаций по проведению энергетических обследований жилых зданий и по верификации их результатов;

- подготовку методических рекомендаций по установке, обслуживанию и использованию в коммерческих расчетах показателей домовых приборов учета;

- разработку и утверждение перечней мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества в многоквартирных домах, позволяющих получить экономию энергетических ресурсов;

- разработку плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для жилищных компаний;

- разработку методических рекомендаций для организаций, осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов по формированию для собственников квартир и помещений предложений по проведению мероприятий по энергосбережению;

- разработку методических рекомендаций по созданию системы сопоставления параметров энергоэффективности для жилых зданий;

- подготовку предложений по заключению энергосервисных соглашений;

- подготовку предложений по реализации помощи малоимущим гражданам по закупке квартирных приборов учета и энергоэффективных приборов и материалов для утепления;

- подготовку предложений по способам информирования жителей об уровнях эффективности использования энергии в их жилых домах;

- работу по классификации жилых и общественных зданий по степени энергоэффективности и соответствующую систему маркировки.

    - Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО «Городское поселение Игрим»:

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

- ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);

- мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

- мероприятия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

- проведение собраний собственников жилья для принятия решения об установке общедомовых современных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

### Перечень мероприятий Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе»  МО «Городское поселение Игрим»

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведение энергетических обследований жилых зданий – 165,2 тыс. кв. м (292 многоквартирных здания) | 293,0 |  | 160,00 | 133,0 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 512,7 |  | 280,00 | 232,7 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 6518,6 |  | 3560,00 | 2958,6 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена ламп накаливания в местах общего пользования - 2500 шт. | 120 |  | 120 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 210 |  | 210 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 2670 |  | 2670 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Утепление зданий: установка входных дверей - 200 шт.; замена оконных блоков - 200 шт.; обшивка стен сайдингом с утеплением -70 тыс. м2; утепление внутридомовых трубопроводов -11,9 тыс. м.п. | 1624,6 |  | 1624,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2843,1 |  | 2843,1 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 36147,4 |  | 36147,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплосчетчтков - 292 шт. | 2336 |  | 2336 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4088 |  | 4088 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 51976 |  | 51976 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | счетчиков ХВС - 292 шт. | 1343,2 |  | 1343,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2350,6 |  | 2350,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 29886,2 |  | 29886,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | счетчиков электроэнергии - 292 шт. | 2219,2 |  | 2219,2 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 3883,6 |  | 3883,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 49377,2 |  | 49377,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | счетчиков газа - 110 шт. | 2102,4 |  | 2102,4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 3679,2 |  | 3679,2 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 46778,4 |  | 46778,4 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | индивидуальные приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ПУ ЭЭ - 50 шт. | 5 |  | 5 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 111,3 |  | 111,3 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ ТЭ - 3415 шт. | 2732 |  | 2732 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 4781 |  | 4781 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 60787 |  | 60787 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ воды 3164 шт. | 379,7 |  | 379,7 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 664,4 |  | 664,4 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 8447,9 |  | 8447,9 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка ПУ газа - 3188 шт. | 382,6 |  | 382,6 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 669,5 |  | 669,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 8512,0 |  | 8512,0 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной | 204,9 |  | 204,9 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 358,6 |  | 358,6 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4559,0 |  | 4559,0 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Всего: тыс. руб. | 343563,1 | 0 | 340238,8 | 3324,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет АО | 13742,619 | 0 | 13609,6 | 133 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 24049,482 | 0 | 23816,8 | 232,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 305771 | 0 | 302812,4 | 2958,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре»

Система мероприятий Подпрограммы направлена на создание необходимых и достаточных условий для запуска механизмов Программы.

Органам исполнительной власти МО «Городское поселение Игрим» необходимо содействовать и контролировать:

не позднее 2011 г.:

- разработку планов проведения обязательного энергетического обследования на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, системах уличного освещения;

- создание системы сопоставления параметров энергоэффективности для коммунальных предприятий, работающих в сходных условиях;

- подготовку и разработку методических рекомендаций по разработке программ повышения энергоэффективности для коммунальных предприятий и определение переченя обязательных к включению в эти программы целевых показателей и мероприятий;

- разработку рекомендаций по определению предельной плотности нагрузок теплоснабжения в зонах эффективного централизованного теплоснабжения;

- разработку требований к минимальной энергоэффективности котельного оборудования в зависимости от мощности котлов и видов используемого топлива;

- введение требований обязательной прокладки и перекладки трубопроводов теплоснабжения только по технологии предварительно изолированных труб с ППУ.

    - Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО «Городское поселение Игрим»:

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры;

- проведение энергетического аудита;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- проведение разъяснительной работы по необходимости установки приборов учета в соответствии с 261-ФЗ.

### Перечень мероприятий Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре» МО «Городское поселение Игрим»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП ЖКХ Игрим (ТВК Игрим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кап.вложения в реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение 11 к [9]) |
|  | модернизация, реконструкция | 4965,98 |  | 2731,21 | 2234,77 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 8690,46 |  | 4779,62 | 3910,84 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 110492,97 |  | 60769,38 | 49723,59 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | регулируемый электропривод | 22,06 |  |  | 22,06 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 38,61 |  |  | 38,61 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 490,92 |  |  | 490,92 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 |  |  | 189,12 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 |  |  | 330,96 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 |  |  | 4207,92 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | приборы учета тепла - 7 шт. | 53,58 |  |  | 53,58 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 |  |  | 93,77 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 |  |  | 1192,24 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | энергоаудит | 12,61 |  |  | 12,61 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 22,06 |  |  | 22,06 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 280,53 |  |  | 280,53 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение 11 к [9]) |
|  | модернизация, реконструкция | 4469,54 |  | 4469,54 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 7821,69 |  | 7821,69 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 99447,18 |  | 99447,18 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | регулируемый электропривод | 14,18 |  | 14,18 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 24,82 |  | 24,82 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 315,59 |  | 315,59 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка приборов ТЭ (7 шт.) | 53,58 |  | 53,58 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 |  | 93,77 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 |  | 1192,24 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Проведение энергоаудита | 12,61 |  | 12,61 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 22,06 |  | 22,06 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 280,53 |  | 280,53 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 |  | 189,12 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 |  | 330,96 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 |  | 4207,92 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулируемый электропривод | 14,18 |  | 14,18 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 24,82 |  | 24,82 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 315,59 |  | 315,59 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 |  | 189,12 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 |  | 330,96 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 |  | 4207,92 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка приборов учета ТЭ | 37,82 |  | 37,82 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 66,19 |  | 66,19 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 841,58 |  | 841,58 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | энергоаудит | 25,22 |  | 25,22 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 44,13 |  | 44,13 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 561,06 |  | 561,06 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | консервация котельной | 53,58 |  | 53,58 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 |  | 93,77 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 |  | 1192,24 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулируемый электропривод | 14,18 |  | 14,18 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 24,82 |  | 24,82 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 315,59 |  | 315,59 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 |  | 189,12 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 |  | 330,96 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 |  | 4207,92 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | консервация котельной | 53,58 |  | 53,58 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 |  | 93,77 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 |  | 1192,24 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Тепло-водопроводные сети (в 3х трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство-Закольцовка кот. № 1 -№ 5 | 2442,8 |  | 1024,4 | 709,2 | 709,2 |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 4274,9 |  | 1792,7 | 1241,1 | 1241,1 |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 54352,3 |  | 22792,9 | 15779,7 | 15779,7 |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | строительство-закольцовка кот.2-5 | 756,48 |  | 756,48 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 1323,84 |  | 1323,84 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 16831,68 |  | 16831,68 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена теплопроводных сетей (в 3-х труб. исп.) 125 000м | 25216 |  | 6304 | 3152 | 3152 | 3152 | 9456 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 44128 |  | 11032 | 5516 | 5516 | 5516 | 16548 | Бюджет МО |  |
|  |  | 561056 |  | 140264 | 70132 | 70132 | 70132 | 210396 | Внебюджетные средства |  |
|  | строительство теплопроводных сетей (в 3-х тр. исп.) | 1512,96 |  | 1008,64 | 504,32 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 2647,68 |  | 1765,12 | 882,56 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 33663,36 |  | 22442,24 | 11221,12 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Закупка, монтаж устройств мягкого пуска эл/двигателей | 52,8 |  |  | 52,8 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 92,4 |  |  | 92,4 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1174,8 |  |  | 1174,8 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Смена устаревшего насосного оборудования (в т.ч. эл/двигатели) на современное с более высоким КПД | 64 |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | Бюджет АО |  |
|  |  | 112 |  | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1424 |  | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп -90 шт | 4,32 |  | 4,32 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7,56 |  | 7,56 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 96,12 |  | 96,12 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Строительство канализационной насосной станции (КНС) № 3 с установкой энергосберегающего насосного оборудования | 180 |  | 180 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 315 |  | 315 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 4005 |  | 4005 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Строительство канализационной насосной станции (КНС) № 3 с установкой энергосберегающего насосного оборудования | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 66,75 |  | 66,75 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Монтаж устройств, предотвращающих несанкционированный слив в канализационные колодцы и исключение попадания в них ливневых сточных вод | 14 |  | 14 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 |  | 24,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 |  | 311,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Замена сальниковой набивки | 52 |  | 52 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 91 |  | 91 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1157 |  | 1157 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин | 18 |  | 18 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 31,5 |  | 31,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 400,5 |  | 400,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Оборудование скважин ультразвуковыми узлами учета воды | 101,088 |  | 101,088 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 176,904 |  | 176,904 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 2249,208 |  | 2249,208 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Капитальный ремонт колодцев со сменой запорной арматуры | 70 |  | 70 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 122,5 |  | 122,5 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 1557,5 |  | 1557,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена ламп ДНАТ наружного уличного освещения на светодиодные 1200 штук | 384 |  | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 672 |  | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 8544 |  | 2848 | 2848 | 2848 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизация, реконструкция и строительство систем водоподготовки | 94,56 |  | 52,01 | 42,55 |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 165,48 |  | 91,01 | 74,47 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 2103,96 |  | 1157,18 | 946,78 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | приборы учета тепла | 29,94 |  | 29,94 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 52,4 |  | 52,4 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 666,25 |  | 666,25 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | энергоаудит | 12,61 |  | 12,61 |  |  |  |  | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 22,06 |  | 22,06 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 280,53 |  | 280,53 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | Тепло-водопроводные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение 11 к [9]) |
|  | замена тепло-проводных сетей ( в 3-х труб. исп.) 4 000 м | 1512,96 |  | 756,48 | 189,12 | 189,12 | 189,12 | 189,12 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 2647,68 |  | 1323,84 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | Бюджет МО |  |
|  |  | 33663,36 |  | 16831,68 | 4207,92 | 4207,92 | 4207,92 | 4207,92 | Внебюджетные средства |  |
|  | водоотведение: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | консалтинговое обследование | 7974,56 |  | 4253,62 | 2728,06 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | Бюджет АО |  |
|  |  | 13955,48 |  | 7443,84 | 4774,1 | 579,18 | 579,18 | 579,18 | Бюджет МО |  |
|  |  | 177433,96 |  | 94643,13 | 60699,25 | 7363,86 | 7363,86 | 7363,86 | Внебюджетные средства |  |
|  | реконструкция КНС № 1 и № 2 | 3432,53 |  | 1196,17 | 978,7 | 419,22 | 419,22 | 419,22 | Бюджет АО |  |
|  |  | 6006,92 |  | 2093,31 | 1712,72 | 733,63 | 733,63 | 733,63 | Бюджет МО |  |
|  |  | 76373,75 |  | 26615,08 | 21775,99 | 9327,56 | 9327,56 | 9327,56 | Внебюджетные средства |  |
|  | реконструкция КОС | 3152 |  | 1733,6 | 1418,4 |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 5516 |  | 3033,8 | 2482,2 |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 70132 |  | 38572,6 | 31559,4 |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  | замена сетей и коллекторов | 2647,68 |  | 1323,84 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4633,44 |  | 2316,72 | 579,18 | 579,18 | 579,18 | 579,18 | Бюджет МО |  |
|  |  | 58910,88 |  | 29455,44 | 7363,86 | 7363,86 | 7363,86 | 7363,86 | Внебюджетные средства |  |
|  | Всего: тыс. руб. | 1507187,13 | 0 | 677051,7 | 318976,2 | 131806,41 | 110876,41 | 268476,41 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет АО | 60287,468 | 0 | 27082,038 | 12759,05 | 5272,26 | 4435,06 | 10739,06 |  |  |
|  | Бюджет МО | 105503,074 | 0 | 47393,594 | 22328,33 | 9226,45 | 7761,35 | 18793,35 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 1341396,59 | 0 | 602576,068 | 283888,82 | 117307,7 | 98680 | 238944 |  |  |

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»

Система мероприятий Подпрограммы направлена на создание необходимых и достаточных условий для запуска механизмов Программы.

Органам исполнительной власти МО «Городское поселение Игрим» необходимо содействовать и контролировать:

не позднее 2011 г.

- разработку планов проведения энергетических обследований на электростанциях и предприятиях электрических сетей и их реализацию;

- заключение долгосрочных целевых соглашений по минимальному уровню КПД новых электростанций со всеми генерирующими компаниями и по целевому уровню доли потерь электроэнергии в электрических сетях с электросетевыми компаниями. Условия этих долгосрочных целевых соглашений должны быть внесены в инвестиционные соглашения.

- определить финансовые стимулы для участников соглашений, успешно реализующих планы и достигающих целевых параметров;

- создать систему оценки эффективности долгосрочных целевых соглашений.

в 2012-2015 г.г.:

- оценить эффективность долгосрочных целевых соглашений, уточнить и согласовать целевые показатели на 2020г., определить необходимые изменения в системе экономических стимулов для участников соглашений.

ОАО «ЮТЭК-Березово» необходимо:

- разработать и контролировать выполнение графиков проведения энергетических обследований объектов электроэнергетики на территории МО «Городское поселение Игрим»;

- разработать и контролировать выполнение графиков проведения капитальных ремонтов, замены и модернизации электрогенерирующих мощностей по поселениям МО «Городское поселение Игрим».

Предварительный перечень проведения мероприятий по электрогенерирующему оборудованию на территории МО «Городское поселение Игрим»

| Наименование населенного пункта | Тип оборудования (основной, резервный) | Генерирующее оборудование | Мощность (кВт) | Используемое топливо | Техническое состояние |  |  |  |  | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год выпуска | Установленный моторесурс (час) | Фактически отработано (час) | % износа | Прогнозируемый год износа 100 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игрим | ПАЭС ГТУ 2,5 МВт №1 (основной) | ПАЭС-2500 ГТУ-2,5П, 1998г.в. | 2500 | газ | 1998 | 60 000 | 45 230 | 75 | 2014 | Увеличение 10000кВт, ПАЭС -2,5П. Планируется с последующей отдачей части мощностей на ГПЭС п. Березово, а также проведения КР действующих 6-ти ПАЭС в 2013г. |
| Игрим | ПАЭС ГТУ 2,5 МВт №2 (основной) | ПАЭС-2500 ГТУ-2,5П, 1995г.в. | 2500 | газ | 1995 | 60 000 | 53 603 | 89 | 2012 |  |
| Игрим | ПАЭС ГТУ 2,5 МВт №3 (резервный) | ПАЭС-2500 ГТУ-2,5П, 1995г.в. | 2500 | газ | 1995 | 35 000 | 33 391 | 95 | 2011 |  |
| Игрим | ПАЭС ГТУ 2,5 МВт №4 (основной) | ПАЭС-2500 ГТУ-2,5П, 1995г.в. | 2500 | газ | 1993 | 60 000 | 52 483 | 87 | 2012 |  |
| Игрим | ПАЭС ГТУ 2,5 МВт №5 (резервный) | ПАЭС-2500 ГТУ-2,5П, 2001г.в. | 2500 | газ | 2001 | 35 000 | 28 067 | 80 | 2012 |  |
| Игрим | ПАЭС ГТУ 2,5 МВт №6 (резервный) | ПАЭС-2500 ГТУ-2,5П, 1997г.в. | 2500 | газ | 1997 | 60 000 | 25 962 | 43 |  |  |
| Игрим | АД-Wola (200 кВт) (резервный) | Wola-250, 1996г.в. | 200 | дизтопливо | 1994 | 20 000 | 1 200 | 6 |  |  |

## 5.6 Подпрограмма «Выявление и постановка на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества  на территории МО «Городское поселение Игрим»

В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  муниципальными программами энергосбережения должны быть предусмотрены мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и  воды. По организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. А также мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

Мероприятия  по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества:

- Создание комиссии по инвентаризации  линий электропередач, тепловых и водопроводных сетей;

- Составление реестра бесхозяйных электро-тепло-водопроводных сетей;

- Регистрация бесхозяйных объектов в Государственном управлении  государственного кадастра и картографии по ХМАО-Югре;

-  Обращение в судебные органы с иском о признании права собственности муниципалитета на бесхозяйные объекты;

- Изготовление технической документации на бесхозяйные объекты;

- Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты в Государственном управлении  государственного кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

Мероприятия  по организации порядка управления (эксплуатации)  бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента  выявления таких объектов:

- Принятие нормативно-правового акта определяющего порядок управления (эксплуатации) бесхозяйными элетро-тепло-водопроводными сетями;

- Принятие нормативно-правового акта, определяющего порядок финансирования содержания и восстановления бесхозяйных элетро-тепло-водопроводных сетей.

# Оценка эффективности программы

## Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

    - Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО «Городское поселение Игрим».

      - Установка приборов учета энергетических ресурсов  .

Установка приборов учета энергетических ресурсов обеспечит объективный контроль за потреблением, даст возможность оптимизировать потребление потребляемых энергоресурсов.

Принимая ожидаемую ежегодную экономию энергетических ресурсов в среднем от 2 % потребления, получим:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтч | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 43,84 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,480 |
| Вода | тыс. м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,88 |

или в стоимостном выражении:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. руб. | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 118,36 |
| ТЭ | тыс. руб. | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 467,38 |
| Вода | тыс. руб. | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 20,16 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 605,91 |

Реальный эффект от реализации мероприятий может быть определен после реализации мероприятий, сформированных по результатам энергетических обследований и оптимизации систем транспорта и расходования энергетических ресурсов.

      - Утепление зданий и сооружений (реконструкция фасадов, установка современных входных дверей с доводчиками, замена окон на стеклопластиковые пакеты и др.) .

Утепление зданий бюджетного сектора может привести к сокращению расходов на потребление тепловой энергии от 5 до 30 % от потребления тепловой энергии на отопление.

Принимая значение 5 % от общего потребления тепловой энергии на отопление, получим:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,105 | 0,294 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 1,293 |
| ТЭ | тыс. руб. | 101,84 | 286,33 | 290,10 | 290,10 | 290,10 | 1258,48 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года:

      - Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора с заменой ламп накаливания на энергосберегающие .

В настоящее время в системах освещения зданий бюджетного сектора требуют замены лампы накаливания в количестве 640 штук средней мощностью 75 Вт.

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна (принимая среднесуточное значение работы 9 часов):

Q1 = 640  0,075  3285 = 157,68 тыс. кВтч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам накаливания составят за год:

S1 = 2,7  157,68  = 425,74 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (принимая соотношение потребляемой мощности 1 к 5):

Величина энергопотребления:

Q2 = 157,68 / 5 = 31,536 тыс. кВтч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 31,536  2,7 = 85,15 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении от 126,144 тыс. кВтч. или в стоимостном выражении – 340,59 руб./год. (по данным Региональной службы по тарифам о величине тарифа на электроэнергию на 2010 год)

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

      - Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования.

По данным научно-производственного предприятия Элеком, система автоматического регулирования теплопотребления не только сокращает потребление тепловой энергии до 25-35%,, но и одновременно повышает качество теплоснабжения за счет того, что позволяет: устранить перерасход тепловой энергии в осенне-летний период, обеспечить комфортный микроклимат внутри здания, самостоятельно выбрать оптимальный режим теплоносителя в системах отопления и вентиляции (регулирование потребления тепловой энергии при изменении температуры наружного воздуха, снижение температуры в производственных и административно-бытовых зданиях в нерабочие дни и ночные часы).

Принимая значение 25 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 9,078 |
| ТЭ | тыс. руб. | 1766,66 | 1766,66 | 1766,66 | 1766,66 | 1766,66 | 8833,28 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

      - Промывка системы отопления

- Промывка системы отопления продлевает срок нормальной работы отопления, снижает расходы электроэнергии на 20 - 60 %

Принимая значение 20 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,076 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,756 |
| ТЭ | тыс. руб. | 73,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 736,06 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

    - Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде (в соответствии с перечнем обязательных мероприятий в МКД)-по приказу Депстройэнергетики и ЖКК ХМАО

      - Замена ламп накаливания в местах общего пользования.

В настоящее время в системах освещения мест общего пользования жилищного требуют замены лампы накаливания в количестве 2500 штук средней мощностью 60 Вт.

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна (принимая среднесуточное значение работы 24 часа):

Q1 = 2500  0,06  8760 = 1314 тыс. кВтч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам накаливания составят за год:

S1 = 1,67  1314  = 2194,38 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (принимая соотношение потребляемой мощности 1 к 5):

Величина энергопотребления:

Q2 = 1314 / 5 = 262,8 тыс. кВтч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 262,8  1,67 = 438,88 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении от 1051,2 тыс. кВтч. или в стоимостном выражении – 1755,5 руб./год.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

      - Установка коллективных общедомовых приборов учета.

Установка приборов учета энергетических ресурсов обеспечит объективный контроль за потреблением, даст возможность оптимизировать потребление и добиться его снижения на 5–15 % от потребляемых энергоресурсов.

Принимая ожидаемую ежегодную экономию энергетических ресурсов в среднем от 2 % потребления, получим:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 18,75 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 4,280 |
| Вода | тыс. м3 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 32,88 |
| Газ | тыс. м3 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 194,83 |

или в стоимостном выражении:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. руб. | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 50,62 |
| ТЭ | тыс. руб. | 832,89 | 832,89 | 832,89 | 832,89 | 832,89 | 4164,44 |
| Вода | тыс. руб. | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 756,24 |
| Газ | тыс. руб | 105988,55 | 105988,55 | 105988,55 | 105988,55 | 105988,55 | 529942,77 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 106982,81 | 106982,81 | 106982,81 | 106982,81 | 106982,81 | 534914,06 |

      - Утепление зданий: установка входных дверей, замена оконных блоков, обшивка стен сайдингом  с утеплением, утепление внутридомовых трубопроводов, установка теплоотражателей между отопительными  приборами и стеной.

Утепление зданий жилого фонда может привести к сокращению расходов на потребление тепловой энергии от 5 до 30 % от потребления тепловой энергии на отопление.

Принимая значение 5 % от общего потребления тепловой энергии на отопление, получим:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 5,317 |
| ТЭ | тыс. руб. | 1034,64 | 1034,64 | 1034,64 | 1034,64 | 1034,64 | 5173,2 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат нарастающим итогом относительно базового года:

    - Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

      - Замена ламп накаливания на объектах коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время в системах освещения требуют замены лампы накаливания в количестве 90 штук средней мощностью 100 Вт.

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна (принимая среднесуточное значение работы 18 часов):

Q1 = 90  0,1  6570 = 59,13 тыс. кВтч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам накаливания составят за год:

S1 = 2,7  59,13  = 159,65 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (принимая соотношение потребляемой мощности 1 к 5):

Величина энергопотребления:

Q2 = 59,13 / 5 = 11,83 тыс. кВтч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 11,83  2,7 = 31,93 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении от 47,3 тыс. кВтч. или в стоимостном выражении – 127,71 руб./год.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

      - Замена ламп ДНАТ наружного уличного освещения на энергосберегающие.

В настоящее время в системах наружного уличного освещения планируются к замене лампы ДНАТ в количестве 1200 штук средней мощностью 250 Вт.

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна (принимая среднесуточное значение работы 12 часа):

Q1 = 1200  0,25  4380 = 1314 тыс. кВтч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам накаливания составят за год:

S1 = 2,7  1314  = 3547,8 тыс. руб.

При замене ламп ДНАТ на энергосбрегающие лампы мощностью 80 Вт:

Величина энергопотребления:

Q2 = 1200  0,08  4380 = 420,48 тыс. кВтч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 420,48  2,7 = 1135,3 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении от 893,52 тыс. кВтч. или в стоимостном выражении –4825,01 руб./год.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

## Оценка эффективности программы

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов, а также требуемое качество поставляемых услуг по бюджетному сектору и в жилищном фонде:

Ожидаемая экономия по энергоресурсам:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтч | 1 535,00 | 1 832,84 | 2 130,68 | 2 130,68 | 2 130,68 | 9 767,30 |
| ТЭ | тыс. Гкал | 4,01 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 21,25 |
| Вода | тыс. м3 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 33,84 |
| Природный газ | тыс. м3 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 194,83 |

или в стоимостном выражении с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. руб. | 3 061,77 | 3 865,93 | 4 670,10 | 4 670,10 | 4 670,10 | 20 938,01 |
| ТЭ | тыс. руб. | 3 903,11 | 4 179,61 | 4 183,37 | 4 183,37 | 4 183,37 | 20 632,84 |
| Вода | тыс. руб. | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 776,40 |
| Природный газ | тыс. руб. | 105 988,55 | 105 988,55 | 105 988,55 | 105 988,55 | 105 988,55 | 529 942,77 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 113 108,71 | 114 189,37 | 114 997,31 | 114 997,31 | 114 997,31 | 572 290,01 |
| Планируемые затраты | тыс. руб. | 359 998,40 | 18 186,00 | 3 452,00 | - | - | 381363,4 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации программы в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом относительно базового года:

  - После проведения энергетических обследований с составлением энергетических паспортов, предприятиями различных форм собственности должны быть разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с расчетом экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на годы их реализации.

# Контроль за выполнением Программы

  - Контроль за выполнением программы осуществляется управлением ЖКХ администрации Березовского района.

  - По результатам реализации мероприятий заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.

  - По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

  - Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

  - В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

  - Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального образования «Городское поселение Игрим» Березовского района ХМАО - Югры

Планируемые мероприятия МО г.п. Игрим

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация п. Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | установка ПУ ЭЭ 1 | 7,2 |  | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 |  | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 |  | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.2 | установка ПУ ТЭ 1 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.3 | установка ПУ воды 1 | 4,6 |  | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.4 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 43 блок | 30,96 |  | 10,8 | 10,08 | 10,08 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 54,18 |  | 18,9 | 17,64 | 17,64 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 688,86 |  | 240,3 | 224,28 | 224,28 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.5 | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
| 1.6 | Замена ламп накаливания - 30 шт | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |  | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,52 |  | 2,52 |  |  |  |  | Бюджет МО |  |
|  |  | 32,04 |  | 32,04 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |
| 1.7 | проведение энергоаудита – 1228,8 кв. м | 2,08 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,64 | 0 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 46,28 | 0 | 46,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание территориального отдела Администрации п. Ванзетур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | установка ПУ ЭЭ-1 | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.9 | установка ПУ ТЭ с системой автоматического регулирования-1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.10 | установка ПУ воды 1 | 4,6 |  | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 |  | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 |  | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.11 | проведение энергоаудита - 333,39 кв. м | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 17,8 | 0 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.12 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами -11 шт. | 7,92 | 0 | 0 | 7,92 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 13,86 | 0 | 0 | 13,86 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 176,22 | 0 | 0 | 176,22 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.13 | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 | 0 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.14 | Утепление стен | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт кровли | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 38,5 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 489,5 | 0 | 0 | 489,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт системы отопления | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 400,5 | 0 | 400,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | МУ ДЦ п. Игрим МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.18 | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,2 |  | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,1 |  | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,7 |  | 204,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.19 | замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,12 |  | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,21 |  | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 2,67 |  | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.20 | проведение энергоаудита - 1142 кв. м | 2,08 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,64 | 0 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 46,28 | 0 | 46,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.21 | промывка батарей | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.22 | ремонт кровли | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 | 0 | 0 | 133,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.23 | оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 2 шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Выставочный зал МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.25 | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,2 |  | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,1 |  | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,7 |  | 204,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.26 | замена ламп накаливания - 70 шт. | 3,36 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,88 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 74,76 | 0 | 74,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.27 | оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Детская библиотека к МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.29 | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,2 |  | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,1 |  | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,7 |  | 204,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.30 | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.31 | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.32 | замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 | 0 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.33 | проведение энергоаудита - 600 кв. м | 0,83 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,45 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 18,42 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.34 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 25 бл. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 31,5 | 0 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 400,5 | 0 | 0 | 400,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.35 | Замена дверных блоков - 2 бл. | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 | 0 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.36 | Промывка системы отопления | 3,2 | 0 | 3,2 |  | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,6 | 0 | 5,6 |  | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 71,2 | 0 | 71,2 |  | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.37 | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | ДК п. Ванзетур МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,12 |  | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,21 |  | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 2,67 |  | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.39 | проведение энергоаудита - 592 кв. м | 1,07 | 0 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 23,76 | 0 | 23,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.40 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 20 бл. | 14,4 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 25,2 | 0 | 0 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 320,4 | 0 | 0 | 320,4 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.41 | Утепление дверей - 4 шт. | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 | 0 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.42 | Установка ПУ воды - 1 шт. | 4,6 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 | 0 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 | 0 | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.43 | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Спорт С/К «Олимпиец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | установка ПУ ТЭ - 2 шт. | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 28 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 356 |  | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.45 | установка ПУ воды - 4 шт. | 18,4 |  | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 32,2 |  | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 409,4 |  | 409,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.46 | проведение энергоаудита 1660,6 кв. м | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,2 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 66,7 | 0 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.47 | Установка ПУ ЭЭ - 2 шт. | 14,4 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 25,2 | 0 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 320,4 | 0 | 320,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.48 | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 2 шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.49 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами | 39,2 | 0 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 68,6 | 0 | 68,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 872,2 | 0 | 872,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.50 | Капитальный ремонт кровли | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1335 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.51 | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 2225 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.52 | Замена ламп накаливания - 80 шт. | 3,84 | 0 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 6,72 | 0 | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 85,44 | 0 | 85,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Спортзал п. Ванзетур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | установка ПУ ТЭ - 1 шт. | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.54 | установка ПУ воды - 2 шт. | 9,2 |  | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 16,1 |  | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 204,7 |  | 204,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.55 | замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,96 |  | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,68 |  | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 21,36 |  | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.56 | проведение энергоаудита – 672,2 м2 | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 15,9 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.57 | оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.58 | замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 20 шт. | 14,4 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 25,2 | 0 | 0 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 320,4 | 0 | 0 | 320,4 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.59 | ремонт кровли | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.60 | утепление стен | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 | 0 | 0 | 311,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание автомобильного бокса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | Замена ламп накаливания -40 шт. | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,84 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 10,68 | 0 | 10,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.62 | Проведение энергоаудита -869,5 м2 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 15,9 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.63 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами -12 шт. | 7,92 | 0 |  | 7,92 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 13,86 | 0 |  | 13,86 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 176,22 | 0 |  | 176,22 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.64 | Замена ворот - 2 шт. | 8 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 | 0 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.65 | Капитальный ремонт кровли | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.66 | Устройство автономного отопления | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.67 | Установка ПУ газ - 1 шт. | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Лыжная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | Устройство отмостки | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 | 0 | 0 | 133,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.69 | Проектирование, устройство системы отопления | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 222,5 | 0 | 0 | 222,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.70 | Замена ламп накаливания - 10 шт. | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,84 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 10,68 | 0 | 10,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.71 | Проведение энергоаудита -214,1 м2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 8,8 | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.72 | Установка ПУ воды -1 шт. | 4,6 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 | 0 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 | 0 | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание сельского клуба д. Анеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 8 бл. | 5,76 | 0 | 0 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,08 | 0 | 0 | 10,08 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 128,16 | 0 | 0 | 128,16 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.74 | Замена дверных блоков - 2 бл. | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 | 0 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.75 | Капитальный ремонт кровли | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 | 0 | 0 | 311,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.76 | Утепление стен | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.77 | Проектирование и реконструкция отопления | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 | 0 | 0 | 133,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.78 | Замена ламп накаливания - 40 шт. | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,36 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 42,72 | 0 | 42,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.79 | Проведение энергоаудита - 158 м2 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.80 | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Комбинат бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 15 шт. | 10,8 | 0 | 0 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 18,9 | 0 | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 240,3 | 0 | 0 | 240,3 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.82 | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.83 | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 | 0 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.84 | Проведение энергоаудита - 928,7 м2 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 38,3 | 0 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.85 | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Здание магазина д. Анеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.86 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 8 бл. | 5,76 | 0 | 0 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,08 | 0 | 0 | 10,08 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 128,16 | 0 | 0 | 128,16 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.87 | Замена дверных блоков - 2 бл. | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 | 0 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.88 | Капитальный ремонт кровли | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 | 0 | 0 | 311,5 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.89 | Утепление стен | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.90 | Реконструкция отопления | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 10,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 133,5 | 0 | 133,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.91 | Замена ламп накаливания - 40 шт. | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3,36 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 42,72 | 0 | 42,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.92 | Проведение энергоаудита - 177,1 м2 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 7,3 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.93 | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Объект гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.94 | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 | 0 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.95 | Проведение энергоаудита -198,6 м2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 8,2 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.96 | Установка ПУ ЭЭ | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.97 | Установка ПУ ТЭ с системой автоматического регулирования - 1 шт | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.98 | Установка ПУ воды | 4,6 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 | 0 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 | 0 | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Магазин "АВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.99 | Проведение энергоаудита -111,4 м2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4,6 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.100 | Установка ПУ ЭЭ | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.101 | Установка ПУ ТЭ с системой автоматического регулирования - 1 шт | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.102 | Установка ПУ воды | 4,6 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,05 | 0 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 102,35 | 0 | 102,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Магазин № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.103 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.104 | Утепление стен с облицовкой металлосайдингом | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.105 | Замена ламп накаливания - 50 шт. | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 53,4 | 0 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.106 | Проведение энергоаудита - 701 м2 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 28,9 | 0 | 28,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.107 | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Приемно-обменочный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.108 | Проведение энергоаудита - 103,2 м2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Электростанция в поселке д.Анеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.109 | Замена оконных блоков на блоки ПВХ с герметичными стеклопакетами - 5 шт. | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 6,3 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 80,1 | 0 | 0 | 80,1 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.110 | Капитальный ремонт кровли | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.111 | Замена электродвигателей | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.112 | Замена дверей - 2 бл. | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 26,7 | 0 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.113 | Замена ламп накаливания - 20 шт. | 0,96 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 1,68 | 0 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 21,36 | 0 | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.114 | Проведение энергоаудита - 105 м2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.115 | Установка ПУ ЭЭ - 1 шт. | 7,2 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 160,2 | 0 | 160,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.116 | Проведение энергоаудита - 1337,55 м2 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 55,1 | 0 | 55,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 1.117 | Оснащение узла учёта ТЭ системой автоматического регулирования - 1 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Электростанция в городском поселении Игрим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.118 | Проведение энергоаудита 1652,7 м2 |  | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 68,1 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | проведение энергетических обследований жилых зданий – 165,2 тыс. кв. м (292 многоквартирных здания) | 293 | 0 | 160 | 133 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 512,7 | 0 | 280 | 232,7 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 6518,6 | 0 | 3560 | 2958,6 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.2 | замена ламп накаливания в местах общего пользования - 2500 шт. | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 2670 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.3 | Утепление зданий: установка входных дверей - 200 шт.; замена оконных блоков - 200 шт.; обшивка стен сайдингом с утеплением -70 тыс. м2; утепление внутридомовых трубопроводов -11,9 тыс. м.п. | 1624,6 | 0 | 1624,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2843,1 | 0 | 2843,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 36147,4 | 0 | 36147,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | теплосчетчтков - 292 шт. | 2336 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4088 | 0 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 51976 | 0 | 51976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.5 | счетчиков ХВС - 292 шт. | 1343,2 | 0 | 1343,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 2350,6 | 0 | 2350,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 29886,2 | 0 | 29886,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.6 | счетчиков электроэнергии - 292 шт. | 2219,2 | 0 | 2219,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3883,6 | 0 | 3883,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 49377,2 | 0 | 49377,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.7 | счетчиков газа - 110 шт. | 2102,4 | 0 | 2102,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 3679,2 | 0 | 3679,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 46778,4 | 0 | 46778,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | индивидуальные приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Установка ПУ ЭЭ - 50 шт. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 8,8 | 0 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 111,3 | 0 | 111,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.9 | Установка ПУ ТЭ - 3415 шт. | 2732 | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4781 | 0 | 4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 60787 | 0 | 60787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.10 | Установка ПУ воды 3164 шт. | 379,7 | 0 | 379,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 664,4 | 0 | 664,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 8447,9 | 0 | 8447,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.11 | Установка ПУ газа - 3188 шт. | 382,6 | 0 | 382,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 669,5 | 0 | 669,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 8512 | 0 | 8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 2.12 | Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной | 204,9 | 0 | 204,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 358,6 | 0 | 358,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4559,0 | 0 | 4559,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ Игрим (ТВК Игрим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кап.вложения в реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Приложение 11 к [9]) |
| 3.1 | модернизация, реконструкция | 4965,98 | 0 | 2731,21 | 2234,77 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 8690,46 | 0 | 4779,62 | 3910,84 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 110492,97 | 0 | 60769,38 | 49723,59 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.2 | регулируемый электропривод | 22,06 | 0 | 0 | 22,06 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 38,61 | 0 | 0 | 38,61 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 490,92 | 0 | 0 | 490,92 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.3 | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 | 0 | 0 | 189,12 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 | 0 | 0 | 330,96 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 | 0 | 0 | 4207,92 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.4 | приборы учета тепла - 7 шт. | 53,58 | 0 | 0 | 53,58 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 | 0 | 0 | 93,77 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 | 0 | 0 | 1192,24 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.5 | энергоаудит | 12,61 | 0 | 0 | 12,61 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 22,06 | 0 | 0 | 22,06 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 280,53 | 0 | 0 | 280,53 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Котельная №2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | (Приложение 11 к [9]) |
| 3.6 | модернизация, реконструкция | 4469,54 | 0 | 4469,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 7821,69 | 0 | 7821,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 99447,18 | 0 | 99447,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.7 | регулируемый электропривод | 14,18 | 0 | 14,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 24,82 | 0 | 24,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 315,59 | 0 | 315,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.8 | Установка приборов ТЭ (7 шт.) | 53,58 | 0 | 53,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 | 0 | 93,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 | 0 | 1192,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.9 | Проведение энергоаудита | 12,61 | 0 | 12,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 22,06 | 0 | 22,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 280,53 | 0 | 280,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.10 | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 | 0 | 189,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 | 0 | 330,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 | 0 | 4207,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Котельная № 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | регулируемый электропривод | 14,18 | 0 | 14,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 24,82 | 0 | 24,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 315,59 | 0 | 315,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.12 | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 | 0 | 189,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 | 0 | 330,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 | 0 | 4207,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.13 | Установка приборов учета ТЭ | 37,82 | 0 | 37,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 66,19 | 0 | 66,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 841,58 | 0 | 841,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.14 | энергоаудит | 25,22 | 0 | 25,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 44,13 | 0 | 44,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 561,06 | 0 | 561,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.15 | консервация котельной | 53,58 | 0 | 53,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 | 0 | 93,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 | 0 | 1192,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | котельная №5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | регулируемый электропривод | 14,18 | 0 | 14,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 24,82 | 0 | 24,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 315,59 | 0 | 315,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.17 | реконструкция и модернизация водоподачи | 189,12 | 0 | 189,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 330,96 | 0 | 330,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4207,92 | 0 | 4207,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.18 | консервация котельной | 53,58 | 0 | 53,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 93,77 | 0 | 93,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1192,24 | 0 | 1192,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Тепло-водопроводные сети (в 3х трубном исполнении) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | строительство-Закольцовка кот. № 1 -№ 5 | 2442,8 | 0 | 1024,4 | 709,2 | 709,2 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 4274,9 | 0 | 1792,7 | 1241,1 | 1241,1 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 54352,3 | 0 | 22792,9 | 15779,7 | 15779,7 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.20 | строительство-закольцовка кот.2-5 | 756,48 | 0 | 756,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 1323,84 | 0 | 1323,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 16831,68 | 0 | 16831,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.21 | замена теплопроводных сетей (в 3-х труб. исп.) 125 000м | 25216 | 0 | 6304 | 3152 | 3152 | 3152 | 9456 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 44128 | 0 | 11032 | 5516 | 5516 | 5516 | 16548 | Бюджет МО |  |
|  |  | 561056 | 0 | 140264 | 70132 | 70132 | 70132 | 210396 | Внебюджетные средства |  |
| 3.22 | строительство теплопроводных сетей (в 3-х тр. исп.) | 1512,96 | 0 | 1008,64 | 504,32 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 2647,68 | 0 | 1765,12 | 882,56 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 33663,36 | 0 | 22442,24 | 11221,12 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.23 | Закупка, монтаж устройств мягкого пуска эл/двигателей | 52,8 | 0 | 0 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 92,4 | 0 | 0 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1174,8 | 0 | 0 | 1174,8 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.24 | Смена устаревшего насосного оборудования (в т.ч. эл/двигатели) на современное с более высоким КПД | 64 | 0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | Бюджет АО |  |
|  |  | 112 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1424 | 0 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | Внебюджетные средства |  |
| 3.25 | Установка энергосберегающих ламп -90 шт | 4,32 | 0 | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 7,56 | 0 | 7,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 96,12 | 0 | 96,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.26 | Строительство канализационной насосной станции (КНС) № 3 с установкой энергосберегающего насосного оборудования | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 4005 | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.27 | Строительство канализационной насосной станции (КНС) № 3 с установкой энергосберегающего насосного оборудования | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 5,25 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 66,75 | 0 | 66,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.28 | Монтаж устройств, предотвращающих несанкционированный слив в канализационные колодцы и исключение попадания в них ливневых сточных вод | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 24,5 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 311,5 | 0 | 311,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.29 | Замена сальниковой набивки | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1157 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.30 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 400,5 | 0 | 400,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.31 | Оборудование скважин ультразвуковыми узлами учета воды | 101,088 | 0 | 101,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 176,904 | 0 | 176,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 2249,208 | 0 | 2249,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.32 | Капитальный ремонт колодцев со сменой запорной арматуры | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 122,5 | 0 | 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 1557,5 | 0 | 1557,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.33 | замена ламп ДНАТ наружного уличного освещения на светодиодные 1200 штук | 9600 | 0 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 0 | 0 | 2848 | 2848 | 2848 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | п. Ванзетур |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34 | модернизация, реконструкция и строительство систем водоподготовки | 94,56 | 0 | 52,01 | 42,55 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 165,48 | 0 | 91,01 | 74,47 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 2103,96 | 0 | 1157,18 | 946,78 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.35 | приборы учета тепла | 29,94 | 0 | 29,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 52,4 | 0 | 52,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 666,25 | 0 | 666,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.36 | энергоаудит | 12,61 | 0 | 12,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 22,06 | 0 | 22,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 280,53 | 0 | 280,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
|  | Тепло-водопроводные сети: |  | 0 |  |  |  |  |  |  | (Приложение 11 к [9]) |
| 3.37 | замена тепло-проводных сетей ( в 3-х труб. исп.) 4 000 м | 1512,96 | 0 | 756,48 | 189,12 | 189,12 | 189,12 | 189,12 | Бюджет АО | (Приложение 11 к [9]) |
|  |  | 2647,68 | 0 | 1323,84 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | Бюджет МО |  |
|  |  | 33663,36 | 0 | 16831,68 | 4207,92 | 4207,92 | 4207,92 | 4207,92 | Внебюджетные средства |  |
|  | водоотведение: |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.38 | консалтинговое обследование | 7974,56 | 0 | 4253,62 | 2728,06 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | Бюджет АО |  |
|  |  | 13955,48 | 0 | 7443,84 | 4774,1 | 579,18 | 579,18 | 579,18 | Бюджет МО |  |
|  |  | 177433,96 | 0 | 94643,13 | 60699,25 | 7363,86 | 7363,86 | 7363,86 | Внебюджетные средства |  |
| 3.39 | реконструкция КНС № 1 и № 2 | 3432,53 | 0 | 1196,17 | 978,7 | 419,22 | 419,22 | 419,22 | Бюджет АО |  |
|  |  | 6006,92 | 0 | 2093,31 | 1712,72 | 733,63 | 733,63 | 733,63 | Бюджет МО |  |
|  |  | 76373,75 | 0 | 26615,08 | 21775,99 | 9327,56 | 9327,56 | 9327,56 | Внебюджетные средства |  |
| 3.40 | реконструкция КОС | 3152 | 0 | 1733,6 | 1418,4 | 0 | 0 | 0 | Бюджет АО |  |
|  |  | 5516 | 0 | 3033,8 | 2482,2 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |  |
|  |  | 70132 | 0 | 38572,6 | 31559,4 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |  |
| 3.41 | замена сетей и коллекторов | 2647,68 | 0 | 1323,84 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | 330,96 | Бюджет АО |  |
|  |  | 4633,44 | 0 | 2316,72 | 579,18 | 579,18 | 579,18 | 579,18 | Бюджет МО |  |
|  |  | 58910,88 | 0 | 29455,44 | 7363,86 | 7363,86 | 7363,86 | 7363,86 | Внебюджетные средства |  |
|  | Всего: тыс. руб. | 1882744,81 | 0 | 1033770,6 | 337562,98 | 132058,41 | 110876,41 | 268476,41 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет АО | 75311,2563 | 0 | 41352,2173 | 13502,579 | 5282,34 | 4435,06 | 10739,06 |  |  |
|  | Бюджет МО | 131791,829 | 0 | 72363,676 | 23629,363 | 9244,09 | 7761,35 | 18793,35 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 1675641,73 | 0 | 920054,707 | 300431,04 | 117531,98 | 98680 | 238944 |  |  |

- Перечень индикаторов для расчета значений целевых показателей

(В соответствии с «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утвержденной Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273)

Таблица 6

| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. |  |  |  |  |  |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т у.т. | 20819,6 | 20319,3 | 21202,2 | 14104 |  |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВт×ч | 26194,2 | 26390 | 25668,5 | 18494,1 |  |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 125,97 | 126,9 | 124,41 | 86,99 |  |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 826,38 | 756,25 | 691,51 | 569,65 |  |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 46126,2 | 12952,3 | 52909,5 | 39325,3 |  |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт×ч | 26190 | 26300 | 25660 | 18490 |  |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 140,4 | 129,78 | 126,33 | 146,76 |  |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 40467,1 | 8516,79 | 48609,9 | 35977,18 |  |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО (население) | руб./ кВт×ч | 1,04 | 1,09 | 1,51 | 1,67 |  |
|  | (организации, предприятия) | руб./ кВт×ч | 2,474 | 2,816 | 2,2 | 2,7 |  |
|  | (другое) | руб./ кВт×ч | 2,474 | 2,816 | 2,7 | 3 |  |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО (население) | руб./ Гкал | 609 | 736 | 883 | 973 |  |
|  | (организации, предприятия) | руб./ Гкал | 609 | 736 | 883 | 973 |  |
|  | (другое) | руб./ Гкал | 609 | 736 | 883 | 973 |  |
| п13 | Тариф на воду по МО (население) | руб./куб. м | 14,45 | 16,25 | 19,8 | 23 |  |
|  | (организации, предприятия) | руб./куб. м | 14,45 | 16,25 | 19,8 | 23 |  |
|  | (другое) | руб./куб. м | 14,45 | 16,25 | 19,8 | 23 |  |
| п14 | Тариф на природный газ по МО (население) | руб./ тыс. куб. м | 1410 | 1760 | 2230 | 2720 |  |
|  | (организации, предприятия) | руб./ тыс. куб. м | 937 | 1172 | 1496 | 1723 |  |
|  | (другое) | руб./ тыс. куб. м | - | - | - | - |  |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | - | - | - | - |  |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т у.т. | 134,05 | 135,07 | 132,51 | 92,56 |  |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. |  |  |  | 0,345 |  |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,307 |  |
| п19 | Расход ТЭ бюджетными учреждениями (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 414,13 | 483,12 | 1406,6 | 1274,62 |  |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 1010 | 6087 | 11169 | 10826 |  |
| п21 | Расход ТЭ бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 27801 | 27829 | 28624 | 19570 |  |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 36456 | 31379 | 15872 | 16215 |  |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 57964 | 58200 | 55095 | 48577 |  |
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 980 | 983 | 950 | 990 |  |
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 10600 | 6600 | 7115 | 6811 |  |
| п26 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 980 | 983 | 950 | 990 |  |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт×ч | 3804,3 | 2368,06 | 2431,4 | 1804,4 |  |
| п28 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 980 | 983 | 950 | 990 |  |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт×ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п30 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | - | - | - | - |  |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб. м | 55,327 | 6,196 | 143,316 | 436,716 |  |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 55,327 | 6,196 | 143,316 | 436,716 |  |
| п33 | Бюджет МО | тыс. руб. | 33464 | 89619 | 116224 | 72173 |  |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. | 883 | 9160 | 7305 | 5634 |  |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 |  |
| п37 | Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | - | - | - | - |  |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившх энергосервисные договоры (контракты) | ед. | - | - | - | - |  |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 16731 | 28403 | 26877 | 18364 |  |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. |  |  |  |  |  |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВт×ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт×ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВт×ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВт×ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВт×ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 72240 | 71690 | 70980 | 50900 |  |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 62500 | 62500 | 62100 | 42800 |  |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | 117400 | 105400 | 103700 | 56400 |  |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 4700 | 4220 | 9330 | 5000 |  |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | 427500 | 384000 | 371300 | 328800 |  |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 17100 | 15360 | 33400 | 29600 |  |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 5476,2 | 4849,13 | 5022,05 | 4032,962 |  |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1775,47 | 2578,39 | 2888,47 | 2412,732 |  |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | 2240,49 | 2453,59 | 2424,84 | 1948,319 |  |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 307,199 | 290,224 | 354,345 | 291,526 |  |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. |  |  |  |  |  |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 151073 | 151073 | 149642 | 148827 |  |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | - | - | - | - |  |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 133673 | 133673 | 128928 | 128928 |  |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | - | - | - | - |  |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | - | - | - | - |  |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | кв. м | 991 | 1162,71 | 1024,14 | 917,41 |  |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 6864,6 | 6686,69 | 6484,76 | 5548,39 |  |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т у.т./кВт×ч | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т у.т./Гкал | 155,3 | 150,4 | 160 | 152,4 |  |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт×ч | 10050,8 | 8972,4 | 9299,9 | 6614,2 |  |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 6298 | 6345 | 6220 | 4350 |  |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 388500 | 267800 | 321800 | 299200 |  |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт×ч | 580800 | 645520 | 1131800 | 977700 |  |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание: знак « — » означает отсутствие значения индикатора.

- Перечень сокращений

ВБС	—	внебюджетные средства;

ВИЭ	—	возобновляемы источники энергии;

ВЭР	—	вторичные энергетические ресурсы;

кв. м	—	метр квадратный (м2);

КОС		канализационные очистные сооружения;

куб. м	—	метр кубический (м3);

МО	—	муниципальное образование;

МУП	—	муниципальное унитарное предприятие;

ПУ	—	приборы учета;

РС	—	расчетный способ;

т у.т.	—	тонна условного топлива;

ТК	—	транспортный комплекс;

ТЭ	—	тепловая энергия;

ТЭО	—	технико-экономическое обоснование;

ТЭР	—	топливно-энергетические ресурсы;

ЭО	—	энергетическое обследование;

ЭСД	—	энергосервисный договор;

ЭЭ	—	электрическая энергия.

- Список литературы

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2010г. за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ от 19 февраля 2010 г. N 89-рп «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – ЮГРЕ».

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского района ХМАО-ЮГРЫ на 2008-2015 г.г.» июнь 2007г. (разработчик: Государственное учреждение Тюменской области Тюменский институт экономической конъюнктуры ГУ ТО «ТИНЭКО»).

- Комплексный проект управления развитием территории Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (разработчик: ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»).

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2010 года №159-п «Об окружной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2010 года № 169-п «О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2010 года №156-рп «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие является обязательным согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Мероприятие является обязательным согласно в) п. 2 приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61

Мероприятие является обязательным согласно п. 8 ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.