МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

| 628146 пгт.Игрим, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменская область ул. Губкина,1 Телефон (34674) 3-10-70 Факс (34674) 3-11-00 |  |  | Р/с 40204810600000000056 КФАБР ГП Игрим РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск ИНН 8613005891, БИК 047162000 ОКПО 79552889, ОКВЭД 75.11.32 КПП 861301001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. п. Игрим | “ |  | 30 | ” | апреля | 20 |  | 14 | г. |  |
|  | (место составления акта) |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |

12-00 ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 03 - М |
| --- | --- |

По адресу/адресам:  г. п. Игрим, ул. Пушкина, д. 7.

(место проведения проверки)

На основании:   распоряжения № 1-М от 22.04.2014 главы городского поселения Игрим А.В. Затирка

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  внеплановая выездная	   проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

| “ | 28 | ” | апреля | 20 | 14 | г. с | 10 | час. | 30 | мин. до | 11 | час. | 30 | мин. Продолжительность | 1 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| “ | 29 | ” | апреля | 20 | 14 | г. с | 10 | час. | 30 | мин. до | 11 | час. | 30 | мин. Продолжительность | 1 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 30 | ” | апреля | 20 | 14 | г. с | 10 | час. | 30 | мин. до | 11 | час. | 30 | мин. Продолжительность | 1 ч |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  3 рабочих дня (3,0 ч)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  муниципальным жилищным инспектором администрации городского поселения Игрим.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Генеральный директор И МУП «Тепловодоканал» Безенков А.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:    муниципальный жилищный инспектор

Денискин Егор Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Начальник по обслуживанию жилого фонда И МУП «Тепловодоканал» - Блажных Нина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: с 28 апреля по 30 апреля 2014 года на основании коллективного заявления жильцов МКД №7 по ул. Пушкина в п. Игрим на отсутствие фундамента и отмостки, попадание талых и дождевых вод под дом, гниение и разрушение несущих стен, лаг и чернового пола, искривление полов, установлено:

Жилой многоквартирный дом № 7 по улице Пушкина, год ввода в эксплуатацию 1978, общей площадью 826,8 м2, деревянного исполнения (брус), двух этажный, трех подъездный, 12-ти квартирный с централизованными системами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Системы в рабочем состоянии. Физический износ, согласно технического паспорта составленного по состоянию на 28 июня 2012 года составляет - 42 %.

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением администрации г.п. Игрим №283 от 12.12.2014г. «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» объявлен конкурс №1 от 07.03.2014г. На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами №1 от 07.03.2014г. победителем конкурса определено Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», которому передан муниципальный жилой фонд в количестве 110 домов (в том числе многоквартирный жилой дом  № 7 по ул. Пушкина)   для заключения Договоров управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах согласно списку, приведенному в Приложении 1б к указанному договору и выполнения «Управляющей организацией» работ и услуг направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов с 25.04.2014г.

На момент проведения проверки с ведением фотосъёмки при визуальном осмотре МКД № 7 по ул. Пушкина

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»  утв.  Постановлением

Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Раздел 4.1. «Фундаменты и стены подвалов»:

п. 4.1.1. «Не обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим»;

п. 4.1.3. «Неравномерные осадки фундамента ниже планировочной отметки земли»;

п. 4.1.6. «Отмостка отсутствует»;

п. 4.1.10. «Помещение водомерного узла (узла ввода) не защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод»;

п. 4.1.15. «Обнаружено подтопление техподполья помимо проникновения грунтовых, талых и дождевых вод из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования»;

Раздел  4.2 «Стены»:

п.   4.2.1.1. «Не обеспечено устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, теплозащита, влагозащита наружных стен»;

п. 4.2.2.1. «Обнаружены выпучивания, гниение нижних венцов, просадки»;

п. 4.2.2.2. «Обнаружены разрушения штукатурки и наружной обшивки из асбестоцементных листов, местами воздухопроницаемость, увлажнение древесины»;

п. 4.2.2.4 «Обнаружено увлажнение нижних венцов».

В связи с Решением Арбитражного суда ХМАО – Югры от 27 ноября 2013 года о признании управляющей компании осуществлявшей управление МКД №7 по ул. Пушкина  ООО «АГАТ» несостоятельным (банкротом), администрация г.п. Игрим заключила с Игримским МУП «Тепловодоканал» договор управления жилищным фондом с управляющей организацией на период проведения конкурса по отбору управляющей организации №5 от 13.02.2014г. Игримским МУП «Тепловодоканал» на основании законченного договора №5 от 13.02.2014 года за период с 13.02.2014г. по 01.04.2014г. за содержание жилья начислена сумма в размере 22 885.00 руб., оплачено жильцами – 5 906.01 руб. За тот же период выполнено работ по содержанию и текущему ремонту МКД №7 по ул. Пушкина на сумму 5 967.91 руб.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые к акту документы: Заявление – обращение жителей МКД №7 по ул. Пушкина вх.№47 от 21.04.2014г.; Приказ №132 от 23.04.2014г. о назначении ответственного при проведении проверки; Копия технического паспорта на МКД №7 по ул. Пушкина в п. Игрим; Копия кадастрового паспорта;Копия договора управления жилищным фондом на период проведения конкурса по отбору управляющей организации №5 от 13.02.2014г.; Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД №7 по ул. Пушкина от 2011г.; Проект договора управления многоквартирным домом от 22.04.2014г.; Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД №7 по ул. Пушкина; Информация о сборе финансовых средств и фактических затратах по МКД №4 по ул. Пушкина; Калькуляция стоимости работ выполненных по МКД №7 по ул. Пушкина; Копии актов выполненных работ – 4 экз.; Копии выполненных заявок поступивших в аварийно-диспетчерскую службу И МУП ТВК – 4 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: муниципальный жилищный инспектор -

Денискин Е.В..

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Начальник по обслуживанию жилого фонда И МУП «Тепловодоканал» - Блажных Нина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ |  | ” |  | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)